| t, °C | R12 | R22 | R23 | R134 | R142b | R290 | R404a | R406a | R407c | R409A | R410a | R502 | R507a | R600 | R717 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 26,88 | - | - | 31,43 | 16,4 | 35,82 | - | - | - | 29,43 | - | - | - | - | 50,14 |
| 80 | 22,04 | - | - | 25,32 | 13,07 | 29,94 | - | 21,5 | - | 23,99 | - | - | - | - | 40,4 |
| 70 | 17,85 | 29 | - | 20,16 | 10,23 | 24,72 | - | 17,3 | - | 19,26 | - | 30,92 | - | 9,91 | 32,12 |
| 60 | 14,25 | 23,2 | - | 15,81 | 7,85 | 20,14 | 27,62 | 13,6 | 24,2 | 15,2 | - | 25,01 | 28,85 | 7,72 | 25,14 |
| 55 | 13,08 | 20,75 | - | 14 | 6,81 | 18,08 | 24,76 | 11,9 | 21,45 | 13,41 | - | 22,51 | 25,8 | 6,79 | 22,24 |
| 50 | 11,9 | 18,3 | - | 12,18 | 5,87 | 16,16 | 21,9 | 10,4 | 18,7 | 11,76 | 29,5 | 20,01 | 22,75 | 5,86 | 19,33 |
| 45 | 10,25 | 16,3 | - | 10,67 | 5,02 | 14,38 | 19,51 | 9,1 | 16,48 | 10,26 | 26,2 | 17,89 | 20,25 | 5,09 | 16,94 |
| 40 | 8,6 | 14,3 | - | 9,16 | 4,25 | 12,73 | 17,11 | 7,8 | 14,25 | 8,88 | 22,9 | 15,77 | 17,74 | 4,32 | 14,55 |
| 35 | 7,53 | 12,6 | - | 7,93 | 3,55 | 11,21 | 15,13 | 6,7 | 12,45 | 7,64 | 19,78 | 13,98 | 15,69 | 3,69 | 12,61 |
| 30 | 6,45 | 10,9 | - | 6,7 | 2,94 | 9,82 | 13,14 | 5,7 | 10,65 | 6,51 | 16,65 | 12,19 | 13,63 | 3,05 | 10,67 |
| 25 | 5,39 | 9,5 | 45,03 | 5,71 | 2,38 | 8,55 | 11,5 | 4,8 | 9,14 | 5,5 | 15 | 10,7 | 11,94 | 2,54 | 9,12 |
| 20 | 4,67 | 8,1 | 40,11 | 4,72 | 1,9 | 7,39 | 9,86 | 4 | 7,63 | 4,59 | 13,35 | 9,2 | 10,25 | 2,02 | 7,57 |
| 15 | 3,95 | 6,95 | 35,56 | 3,93 | 1,46 | 6,33 | 8,52 | 3,3 | 6,46 | 3,78 | 11,56 | 7,97 | 8,88 | 1,62 | 6,36 |
| 10 | 3,23 | 5,8 | 31,37 | 3,14 | 1,08 | 5,38 | 7,18 | 2,6 | 5,28 | 3,07 | 9,76 | 6,73 | 7,51 | 1,21 | 5,15 |
| 5 | 2,66 | 4,89 | 27,54 | 2,54 | 0,75 | 4,52 | 6,11 | 2,1 | 4,43 | 2,43 | 8,37 | 5,73 | 6,4 | 0,89 | 4,22 |
| 0 | 2,08 | 3,98 | 24 | 1,93 | 0,47 | 3,75 | 5,03 | 1,6 | 3,57 | 1,88 | 6,98 | 4,73 | 5,29 | 0,57 | 3,29 |
| -5 | 1,64 | 3,27 | 20,85 | 1,47 | 0,22 | 3,06 | 4,18 | 1,1 | 2,87 | 1,4 | 5,85 | 3,94 | 4,42 | 0,33 | 2,6 |
| -10 | 1,19 | 2,55 | 17,96 | 1,01 | 0 | 2,45 | 3,32 | 0,8 | 2,16 | 0,98 | 4,72 | 3,14 | 3,54 | 0,09 | 1,91 |
| -15 | 0,85 | 2,01 | 15,37 | 0,67 | - | 1,91 | 2,67 | 0,4 | 1,64 | 0,62 | 3,85 | 2,53 | 2,86 | -0,18 | 1,41 |
| -20 | 0,51 | 1,46 | 13,04 | 0,33 | - | 1,44 | 2,02 | 0,2 | 1,12 | 0,32 | 2,98 | 1,91 | 2,18 | -0,27 | 0,9 |
| -25 | 0,26 | 1,05 | 10,96 | -0,06 | - | 1,03 | 1,53 | -0,1 | 0,75 | 0,06 | 2,35 | 1,45 | 1,67 | -0,38 | 0,55 |
| -30 | 0 | 0,64 | 9,12 | -0,15 | - | 0,68 | 1,04 | -0,2 | 0,37 | - | 1,71 | 0,98 | 1,15 | -0,53 | 0,19 |
| -35 | -0,18 | 0,25 | 7,51 | -0,32 | - | 0,37 | 0,68 | -0,4 | -0,06 | - | 1,22 | 0,64 | 0,77 | -0,62 | -0,24 |
| -40 | -0,36 | 0,05 | 6,09 | -0,48 | - | 0,12 | 0,32 | -0,62 | -0,16 | - | 0,73 | 0,3 | 0,39 | -0,71 | -0,28 |
| -45 | -0,49 | -0,2 | 4,86 | -0,59 | - | - | -0,11 | -0,66 | -0,34 | - | 0,25 | -0,14 | -0,02 | - | -0,44 |
| -50 | -0,61 | -0,35 | 3,8 | -0,7 | - | - | -0,18 | -0,8 | -0,52 | - | 0,08 | -0,19 | -0,14 | - | -0,59 |
| -55 | -0,69 | -0,49 | 2,89 | -0,77 | - | - | -0,35 | -0,83 | -0,63 | - | -0,22 | -0,35 | -0,32 | - | -0,69 |
| -60 | -0,77 | -0,63 | 2,12 | -0,84 | - | - | -0,52 | -0,9 | -0,74 | - | -0,36 | -0,51 | -0,5 | - | -0,78 |
| -65 | -0,83 | -0,74 | 1,48 | -0,88 | - | - | -0,63 | -0,94 | - | - | -0,51 | -0,62 | -0,61 | - | -0,84 |
| -70 | -0,88 | -0,81 | 0,94 | -0,92 | - | - | -0,74 | - | - | - | -0,65 | -0,72 | -0,72 | - | -0,89 |